## Cihazlar
kayit_no | cihaz_id | CihazTipi | Marka | Model | Amac | Kaynak | SeriNo | NDKSeriNo | HizmeteGirisTarihi | RKS | Sorumlusu | Gorevi | NDKLisansNo | BaslamaTarihi | BitisTarihi | LisansDurum | AnaBilimDali | Birim | BulunduguBina | GarantiDurumu | GarantiBitisTarihi | DemirbasNo | KalibrasyonGereklimi | BakimDurum | Durum | Img | NDK_Lisans_Belgesi
b0a61a90 | ORT-GOR-CRC-7 | Görüntüleme (Diğer) | FUJİFİLM | FCR PRIMA T CR IR 392 | Kaset Okuyucu | CR Cihazı | 36311518 |  | 2015-01-01 |  | Hayati Durmaz | Prof. Dr. Anabilim Dalı Başkan |  |  |  |  | Ortopedi ve Travmatoloji ABD | Ameliyathane | Ortopedi Ameliyathane | Garanti Yok |  | 253.3.5/15/40100 | Hayır | Periyodik Bakım Var | Aktif
a2vkvtrx | RAD-MED-CRC-1 | Görüntüleme (Diğer) | FUJİFİLM | FCR PRIMA T CR IR 392 | Kaset Okuyucu | CR Cihazı | 97199357 |  | 2020-04-20 |  | Mehmet Şükrü Ertürk | Radyoloji Teknikeri |  | 1900-01-01 | 1900-01-01 | Lisans Gerekli Değil | Radyoloji ABD | Poliklinik | Ortopedi Poliklinik | Garanti Yok |  | 253.3.5/20/35451 | Hayır | Periyodik Bakım Yok | Aktif
1t791wz9 | RAD-MED-CRC-2 | Görüntüleme (Diğer) | FUJİFİLM | FCR PRIMA T CR IR 392 | Kaset Okuyucu | CR Cihazı | 97299524 |  | 2020-04-20 |  | Mehmet Şükrü Ertürk | Radyoloji Teknikeri |  | 1900-01-01 | 1900-01-01 | Lisans Gerekli Değil | Radyoloji ABD | Poliklinik | Monoblok bodrum - 1 | Garanti Yok |  | 253.3.5/20/35449 | Hayır | Periyodik Bakım Yok | Aktif
ic774lku | RAD-MED-CRC-3 | Görüntüleme (Diğer) | FUJİFİLM | FCR PRIMA T CR IR 392 | Kaset Okuyucu | CR Cihazı | 97199353 |  | 2020-04-20 |  | Mehmet Şükrü Ertürk | Radyoloji Teknikeri |  | 1900-01-01 | 1900-01-01 | Lisans Gerekli Değil | Radyoloji ABD | Acil Radyoloji | Acil Cerrahi | Garanti Yok |  | 253.3.5/20/35447 | Hayır | Periyodik Bakım Yok | Aktif
37mgauaz | RAD-MED-CRC-4 | Görüntüleme (Diğer) | FUJİFİLM | FCR PRIMA T CR IR 392 | Kaset Okuyucu | CR Cihazı | 97299526 |  | 2020-04-20 |  | Mehmet Şükrü Ertürk | Radyoloji Teknikeri |  | 1900-01-01 | 1900-01-01 | Lisans Gerekli Değil | Radyoloji ABD | Poliklinik | Göğüs Hastalıkları | Garanti Yok |  | 253.3.5/20/35448 | Hayır | Periyodik Bakım Yok | Aktif
dstlcknk | RAD-MED-CRC-5 | Görüntüleme (Diğer) | FUJİFİLM | FCR PRIMA T CR IR 392 | Kaset Okuyucu | CR Cihazı | 97299491 |  | 2020-04-20 |  | Mehmet Şükrü Ertürk | Radyoloji Teknikeri |  | 1900-01-01 | 1900-01-01 | Lisans Gerekli Değil | Radyoloji ABD | Poliklinik | Monoblok Bodrum -1 | Garanti Yok |  | 253.3.5/20/35450 | Hayır | Periyodik Bakım Yok | Aktif
2u25bfeu | RAD-MED-CRC-6 | Görüntüleme (Diğer) | FUJİFİLM | FCR PRIMA T CR IR 392 | Kaset Okuyucu | CR Cihazı | 36711719 |  | 2020-04-20 |  | Mehmet Şükrü Ertürk | Radyoloji Teknikeri |  | 1900-01-01 | 1900-01-01 | Lisans Gerekli Değil | Radyoloji ABD | Poliklinik | Monoblok -1 | Garanti Yok |  | 253.3.5/15/40099 | Hayır | Periyodik Bakım Yok | Aktif
p4b0sxa7 | RAD-GOR-MRI-1 | Görüntüleme (Diğer) | Siemens | Area 1.5 Tesla | Manyetik Rezonans | Manyetik Rezonans | 792MR141883 |  | 2015-01-01 |  | Nebiye Serra Sencer | Prof. Dr. Anabilim Dalı Başkan |  | 2010-01-01 | 2010-01-01 | Lisans Gerekli Değil | Radyoloji ABD | Manyetik Rezonans Ünitesi | Nörolojik Bilimler Binası | Garanti Yok |  | 253.3.5/19/4 | Hayır | Periyodik Bakım Yok | Aktif
y6ecbzki | RAD-GOR-MRI-2 | Görüntüleme (Diğer) | General Electic | Victor | Manyetik Rezonans | Manyetik Rezonans | MRVTR2300017TJ |  | 2024-01-01 |  | Nebiye Serra Sencer | Prof. Dr. Anabilim Dalı Başkan |  | 2020-01-01 | 2020-01-01 | Lisans Gerekli Değil | Radyoloji ABD | Manyetik Rezonans Ünitesi | Nörolojik Bilimler Binası | Garanti Var | 2027-01-01 | 253.3.5/23/206533 | Hayır | Periyodik Bakım Yok | Arızalı
4w1sp8xg | RAD-GOR-MRI-3 | Görüntüleme (Diğer) | Philps | Achieva 3.0 Tesla | Manyetik Rezonans | Manyetik Rezonans | 1147-23 |  | 2019-01-01 |  | Nebiye Serra Sencer | Prof. Dr. Anabilim Dalı Başkan |  | 2010-01-01 | 2010-01-01 | Lisans Gerekli Değil | Radyoloji ABD | Manyetik Rezonans Ünitesi | Nörolojik Bilimler Binası | Garanti Var | 2027-02-01 | 253.3.5/15/41298 | Hayır | Periyodik Bakım Yok | Pasif | https://drive.google.com/file/d/1fZ8TF-AQSVD0ggTcl83iQlnJV9h4jPcc/view?usp=drivesdk | https://drive.google.com/file/d/1JXxSLeUpMpUQMk1HK2iGMYEehhMTrIx_/view?usp=drivesdk
pd8ljgmr | RAD-GOR-USG-1 | Görüntüleme (Diğer) | Toshiba | Aplio 500 | Ultrasonografi | Ultrasonografi | TRA17X2024 |  | 2018-01-01 |  | Nebiye Serra Sencer | Prof. Dr. Anabilim Dalı Başkan |  | 2000-01-01 | 2000-01-01 | Lisans Gerekli Değil | Radyoloji ABD | Poliklinik | Yeni Poliklinik Binası | Garanti Yok |  | 253.3.5/18/4510 | Hayır | Periyodik Bakım Yok | Aktif | https://drive.google.com/file/d/1scFBnpq9GS1YenieLlM6QPm_3LzVUa-K/view?usp=drivesdk | https://drive.google.com/file/d/1BCep62YdAvBn_6p06Bf13lysLP3Yb_en/view?usp=drivesdk
tpw5snwu | RAD-GOR-USG-10 | Görüntüleme (Diğer) | Toshiba | Aplio 500 | Ultrasonografi | Ultrasonografi | FTB17Y2012 |  | 2018-01-01 |  | Nebiye Serra Sencer | Prof. Dr. Anabilim Dalı Başkan |  | 1900-01-01 | 1900-01-01 | Lisans Gerekli Değil | Radyoloji ABD | Pediatrik Radyoloji | Monoblok -1 | Garanti Yok |  | 253.3.5/18/39578 | Hayır | Periyodik Bakım Yok | Aktif
c227d24d | RAD-GOR-USG-11 | Görüntüleme (Diğer) | Siemens | Acuson sequoia select | Ultrasonografi | Ultrasonografi | 793US00115 |  | 2025-03-07 |  | Mehmet Şükrü Ertürk | Prof. Dr. Anabilim Dalı Başkan |  | 1900-01-02 | 1900-01-02 | Lisans Gerekli Değil | Radyoloji ABD | Radyoloji USG | Ek poliklinik binası 93 | Garanti Var | 2027-03-10 | 123 | Hayır | Periyodik Bakım Var | Aktif
2531jy7c | RAD-GOR-USG-2 | Görüntüleme (Diğer) | Toshiba | Aplio 500 | Ultrasonografi | Ultrasonografi | WAF1713190 |  | 2017-01-01 |  | Nebiye Serra Sencer | Prof. Dr. Anabilim Dalı Başkan |  | 1900-01-01 | 1900-01-01 | Lisans Gerekli Değil | Radyoloji ABD | Girişimsel Radyoloji Anjiografi | Monoblok -1 | Garanti Yok |  | 253.3.5/17/42955 | Hayır | Periyodik Bakım Yok | Aktif
wg8u24yu | RAD-GOR-USG-3 | Görüntüleme (Diğer) | Toshiba | Aplio i800 | Ultrasonografi | Ultrasonografi | 99L1952761 |  | 2019-01-01 |  | Nebiye Serra Sencer | Prof. Dr. Anabilim Dalı Başkan |  | 2010-01-01 | 2010-01-01 | Lisans Gerekli Değil | Radyoloji ABD | Mamografi | Monoblok -1 | Garanti Yok |  | 253.3.5/19/73809 | Hayır | Periyodik Bakım Yok | Aktif
tz8nlye1 | RAD-GOR-USG-4 | Görüntüleme (Diğer) | Toshiba | Aplio 800 | Ultrasonografi | Ultrasonografi | 99L1952762 |  | 2019-01-01 |  | Nebiye Serra Sencer | Prof. Dr. Anabilim Dalı Başkan |  | 1900-01-01 | 1900-01-01 | Lisans Gerekli Değil | Radyoloji ABD | Poliklinik | Yeni Poliklinik Binası | Garanti Yok |  | 253.3.5/19/70149 | Hayır | Periyodik Bakım Yok | Aktif
v58lcixj | RAD-GOR-USG-5 | Görüntüleme (Diğer) | Toshiba | Aplio 500 | Ultrasonografi | Ultrasonografi | WAG1733310 |  | 2017-01-01 |  | Nebiye Serra Sencer | Prof. Dr. Anabilim Dalı Başkan |  | 1900-01-01 | 1900-01-01 | Lisans Gerekli Değil | Radyoloji ABD | Pediatrik Radyoloji | Monoblok -1 | Garanti Yok |  | 253.3.5/17/42957 | Hayır | Periyodik Bakım Yok | Aktif
yrerkf11 | RAD-GOR-USG-6 | Görüntüleme (Diğer) | General Electic | Logiq E9 | Ultrasonografi | Ultrasonografi | 205241US6 |  | 2018-01-01 |  | Nebiye Serra Sencer | Prof. Dr. Anabilim Dalı Başkan |  | 1900-01-01 | 1900-01-01 | Lisans Gerekli Değil | Radyoloji ABD | Mamografi | Monoblok -1 | Garanti Yok |  | 253.3.5/18/164681 | Hayır | Periyodik Bakım Yok | Aktif
cecm6f5y | RAD-GOR-USG-7 | Görüntüleme (Diğer) | General Electic | Logiq E9 | Ultrasonografi | Ultrasonografi | 205230US6 |  | 2018-01-01 |  | Nebiye Serra Sencer | Prof. Dr. Anabilim Dalı Başkan |  | 1900-01-01 | 1900-01-01 | Lisans Gerekli Değil | Radyoloji ABD | Acil Radyoloji | Nörolojik Bilimler Binası | Garanti Yok |  | 253.3.5/18/164683 | Hayır | Periyodik Bakım Yok | Aktif
92to8svz | RAD-GOR-USG-8 | Görüntüleme (Diğer) | General Electic | Logiq E9 | Ultrasonografi | Ultrasonografi | 205214US6 |  | 2018-01-01 |  | Nebiye Serra Sencer | Prof. Dr. Anabilim Dalı Başkan |  | 1900-01-01 | 1900-01-01 | Lisans Gerekli Değil | Radyoloji ABD | Poliklinik | Mamografi | Garanti Yok |  | 253.3.5/18/164684 | Hayır | Periyodik Bakım Yok | Aktif
9gwxhvke | RAD-GOR-USG-9 | Görüntüleme (Diğer) | Samsung | Rs85 Prestige | Ultrasonografi | Ultrasonografi | 880880020601 |  | 2023-01-01 |  | Nebiye Serra Sencer | Prof. Dr. Anabilim Dalı Başkan |  | 1900-01-01 | 1900-01-01 | Lisans Gerekli Değil | Radyoloji ABD | Girişimsel Radyoloji Anjiografi | Monoblok -1 | Garanti Yok |  | 253.3.5/23/2662 | Hayır | Periyodik Bakım Yok | Aktif
8tjil3o9 | NRS-XRY-MBT-1 | Görüntüleme (Radyasyon Kaynaklı) | Neurologica | Omnitom | Grafi | Mobil Bilgisayarlı Tomografi | 2019055014 | NDK23691 | 2000-06-01 | Fatmanur Güneş | Altay Sencer | Prof. Dr. Anabilim Dalı Başkan | 2540-057-024-KB-6 | 2023-06-22 | 2028-06-22 | Lisanslı | Beyin ve Sinir Cerrahisi ABD | Ameliyathane | Nöroşirürji Ameliyathane | Garanti Yok |  | 253.3.5/23/31857 | Hayır | Periyodik Bakım Yok | Aktif
5r941oui | RAD-XRY-BT-1 | Görüntüleme (Radyasyon Kaynaklı) | Canon | Aquilion One | Grafi | Tomografi | 5KC19X2133 | NDK07647 | 2020-01-01 | Mahmut Say | Nebiye Serra Sencer | Prof. Dr. Anabilim Dalı Başkan | 2540-057-004-KB-28 | 2022-07-26 | 2027-07-26 | Lisanslı | Radyoloji ABD | Poliklinik | Nöroradyoloji Zemin Kat | Garanti Yok |  | 253.3.5/20/50529 | Hayır | Periyodik Bakım Var | Aktif
tzi2lb9n | RAD-XRY-BT-2 | Görüntüleme (Radyasyon Kaynaklı) | Canon | Aquilion Lightning | Grafi | Tomografi | 7CD2163172 | NDK07496 | 2021-01-01 | Mahmut Say | Nebiye Serra Sencer | Prof. Dr. Anabilim Dalı Başkan | 2540-057-028-KB-1 | 2022-05-06 | 2027-05-06 | Lisanslı | KBB, Göz ve Cerrahi Hastanesi | Poliklinik | Vatan Yeleşkesi -1 Bodrum | Garanti Yok |  | 253.3.5/21/104818 | Hayır | Periyodik Bakım Yok | Aktif
ed7v5elj | RAD-XRY-BT-3 | Görüntüleme (Radyasyon Kaynaklı) | General Electic | Optima Ct 540 | Grafi | Tomografi | 34009CTS02 | NDK07662 | 2020-01-01 | Mahmut Say | Cemalettin Ertekin | Prof. Dr. Bilim Dalı Başkan | 2540-057-029-KB-1 | 2022-07-26 | 2027-07-26 | Lisanslı | Radyoloji ABD | Acil Radyoloji | Acil Cerrahi Zemin Kat | Garanti Yok |  | 253.3.5/20/99720 | Hayır | Periyodik Bakım Yok | Aktif
ssgpj5ag | RAD-XRY-MAM-02 | Görüntüleme (Radyasyon Kaynaklı) | General Electic | Senographe Pristina | Grafi | Mamografi | 873822BU1 | NDK31909 | 2024-07-05 | Cem Kara | Nebiye Serra Sencer | Prof. Dr. Anabilim Dalı Başkan | 2540-057-004-KB-036 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | Lisanslı | Radyoloji ABD | Mamografi | Monoblok Bodrum -1 | Garanti Var | 2026-12-01 | 253.3.5/24/1436290 | Hayır | Periyodik Bakım Yok | Aktif
t7gvtegc | RAD-XRY-MAM-1 | Görüntüleme (Radyasyon Kaynaklı) | Gıotto | Ims | Grafi | Mamografi | 37/01/16 | NDK07668 | 2000-05-01 | Mahmut Say | Nebiye Serra Sencer | Prof. Dr. Anabilim Dalı Başkan | 2540-057-004-KB-31 | 2022-08-25 | 2027-08-25 | Devir | Radyoloji ABD | Mamografi | Monoblok -1 Bodrum | Garanti Yok |  | ***** | Hayır | Periyodik Bakım Yok | Devir
29ybmccb | RAD-XRY-MTTR-1 | Görüntüleme (Radyasyon Kaynaklı) | Shimadzu | Mobile Art Eco | Grafi | Mobil Tek Tüplü Röntgen | 0362P84810 | TAEK54875 | 2023-03-28 | Cem Kara | Leyla Bilgin | Prof. Dr. Anabilim Dalı Başkan | 2540-057-001-001-KB-1 | 2019-12-03 | 2029-12-03 | Lisanslı | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD | Yoğun Bakım Ünitesi | Monoblok 9 Kat | Garanti Yok |  | 253.3.5/13/706038 | Hayır | Periyodik Bakım Yok | Aktif
0mli1paz | RAD-XRY-MTTR-10 | Görüntüleme (Radyasyon Kaynaklı) | Shimadzu | Mobile Art Eco | Grafi | Mobil Tek Tüplü Röntgen | 0462P80210 | NDK07925 | 2013-01-01 | Mahmut Say | Cemalettin Ertekin | Prof. Dr. Bilim Dalı Başkan | 2540-057-029-KB-3 | 2022-05-12 | 2027-05-12 | Lisanslı | Genel Cerrahi ABD | Yoğun Bakım Ünitesi | Acil Cerrahi 1. Kat | Garanti Yok |  | 253.3.5/13/706026 | Hayır | Periyodik Bakım Yok | Aktif
acbc8ko9 | RAD-XRY-MTTR-11 | Görüntüleme (Radyasyon Kaynaklı) | General Electic | Optima | Grafi | Mobil Tek Tüplü Röntgen | DF24019029WK | NDK07730 | 2019-01-01 | Mahmut Say | Metin Uysalol | Prof. Dr. Bilim Dalı Başkan | 2540-057-030-KB-1 | 2022-09-29 | 2022-09-29 | Lisanslı | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD | Acil Radyoloji | Acil cerrahi -1 Bodrum | Garanti Yok |  | 253.3.5/19/288749 | Hayır | Periyodik Bakım Yok | Aktif
77el8okl | RAD-XRY-MTTR-2 | Görüntüleme (Radyasyon Kaynaklı) | DRGEM | Topaz32 | Grafi | Mobil Tek Tüplü Röntgen | DRK2050229A | NDK07891 | 2025-01-25 | Mahmut Say | Elmas Zeynep İnce | Prof. Dr. Anabilim Dalı Başkan | 2540-057-001-KB-2 | 2022-10-11 | 2027-10-11 | Lisanslı | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD | Yoğun Bakım Ünitesi | Monoblok 2 Kat | Garanti Yok |  | 253.3.6/24/373345 | Hayır | Periyodik Bakım Yok | Arızalı
2158dkau | RAD-XRY-MTTR-3 | Görüntüleme (Radyasyon Kaynaklı) | DRGEM | JMS-1 | Grafi | Mobil Tek Tüplü Röntgen | JMS2040663A | NDK07677 | 2000-09-01 | Mahmut Say | Nebiye Serra Sencer | Prof. Dr. Anabilim Dalı Başkan | 2540-057-004-KB-32 | 2023-08-23 | 2027-08-23 | Lisanslı | Radyoloji ABD | Yoğun Bakım Ünitesi | Monoblok -1 Bodrum YBÜ | Garanti Yok |  | 253.3.5/20/102729 | Hayır | Periyodik Bakım Yok | Aktif
wid085mz | RAD-XRY-MTTR-4 | Görüntüleme (Radyasyon Kaynaklı) | DRGEM | JMS-1 | Grafi | Mobil Tek Tüplü Röntgen | JMS2040661A | NDK17474 | 2000-10-01 | Mahmut Say | Nigar Gülfer Okumuş | Prof. Dr. Anabilim Dalı Başkan | 2540-057-012-KB-1 | 2022-12-10 | 2027-12-10 | Lisanslı | Göğüs Hastalıkları ABD | Yoğun Bakım Ünitesi | Acil Cerrahi Binası | Garanti Yok |  | 253.3.5/20/50376 | Hayır | Periyodik Bakım Yok | Aktif
a8v4jllo | RAD-XRY-MTTR-5 | Görüntüleme (Radyasyon Kaynaklı) | Shimadzu | Mu-125P | Grafi | Mobil Tek Tüplü Röntgen | 0162M11602 | TAEK52013 | 2000-11-01 | Cem Kara | Hayati Durmaz | Prof. Dr. Anabilim Dalı Başkan | 2540-057-013-KB-8 | 2019-06-01 | 2029-06-01 | Lisanslı | Ortopedi ve Travmatoloji ABD | Ameliyathane | Ortopedi Ameliyathane | Garanti Yok |  | 253.3.5/13/196744 | Hayır | Periyodik Bakım Yok | Aktif
u3dt9ndu | RAD-XRY-MTTR-6 | Görüntüleme (Radyasyon Kaynaklı) | Shimadzu | Mobile Art Eco | Grafi | Mobil Tek Tüplü Röntgen | 0562P81302 | TAEK47350 | 2000-12-01 | Cem Kara | Hayati Durmaz | Prof. Dr. Anabilim Dalı Başkan | 2540-057-013-KB-9 | 2019-06-01 | 2029-06-01 | Lisanslı | Ortopedi ve Travmatoloji ABD | Ameliyathane | Ortopedi Ameliyathane | Garanti Yok |  | 253.3.5/13/706048 | Hayır | Periyodik Bakım Yok | Aktif
fu7pw7zy | RAD-XRY-MTTR-7 | Görüntüleme (Radyasyon Kaynaklı) | Philps | Practix 33 Plus | Grafi | Mobil Tek Tüplü Röntgen | P4-977 | TAEK52092 | 2000-01-13 | Cem Kara | Ali Elitok | Prof. Dr. Ünite Sorumlusu | 2540-057-015-KB-4 | 2019-01-21 | 2029-01-21 | Lisanslı | Kardiyoloji ABD | Yoğun Bakım Ünitesi | Kardioloji YBÜ | Garanti Yok |  | 253.3.5/13/706046 | Hayır | Periyodik Bakım Yok | Aktif
vimf5mlu | RAD-XRY-MTTR-8 | Görüntüleme (Radyasyon Kaynaklı) | DRGEM | JMS-1 | Grafi | Mobil Tek Tüplü Röntgen | JMS2070839A | NDK07572 | 2001-01-01 | Mahmut Say | Altay Sencer | Prof. Dr. Anabilim Dalı Başkan | 2540-057-024-KB-4 | 2022-06-26 | 2027-06-26 | Lisanslı | Beyin ve Sinir Cerrahisi ABD | Yoğun Bakım Ünitesi | Nöroloji 2 kat | Garanti Yok |  | 253.3.6/21/82065 | Hayır | Periyodik Bakım Yok | Aktif
c1h1dfay | RAD-XRY-MTTR-9 | Görüntüleme (Radyasyon Kaynaklı) | DRGEM | JMS-1 | Grafi | Mobil Tek Tüplü Röntgen | JMS2070838A | NDK07339 | 2020-01-01 | Mahmut Say | İbrahim Ufuk Alpagut | Prof. Dr. Anabilim Dalı Başkan | 2540-057-026-KB-2 | 2022-08-15 | 2027-08-15 | Lisanslı | Kalp ve Damar Cerrahisi ABD | Yoğun Bakım Ünitesi | Monoblok -2 Bodrum | Garanti Yok |  | 253.3.5/20/102730 | Hayır | Periyodik Bakım Yok | Aktif
kkzx8tre | RAD-XRY-TTR-1 | Görüntüleme (Radyasyon Kaynaklı) | DRGEM | GRX-SD | Grafi | Tek Tüplü Röntgen | DRH2140032A | NDK7671 | 1999-12-31 | Mahmut Say | Süheyl TUNALI | Başhekim Op. Dr. | 2540-051-001-KB-2 | 2022-02-10 | 2027-02-10 | Lisanslı | Mediko Sosyal Başhekimliği | Poliklinik | Esnaf Hastanesi Ek hizmet Binası | Garanti Yok |  | ***** | Hayır | Periyodik Bakım Yok | Aktif
3mpsf2hk | RAD-XRY-TTR-3 | Görüntüleme (Radyasyon Kaynaklı) | DR-RAD | X3-C | Grafi | Tek Tüplü Röntgen | 15088 | NDK07637 | 2016-02-01 | Mahmut Say | Nebiye Serra Sencer | Prof. Dr. Anabilim Dalı Başkan | 2540-057-004-KB-30 | 2022-08-25 | 2027-08-25 | Lisanslı | Radyoloji ABD | Poliklinik | Monoblok -1 Bodrum R3 | Garanti Yok |  | 253.3.5/16/20173 | Hayır | Periyodik Bakım Yok | Pasif
2e45bzl9 | RAD-XRY-TTR-4 | Görüntüleme (Radyasyon Kaynaklı) | DRGEM | GXR 52 SD | Grafi | Tek Tüplü Röntgen | AWF2330018A | NDK30424 | 2023-01-12 | Cem Kara | Nigar Gülfer Okumuş | Prof. Dr. Anabilim Dalı Başkan | 2540-057-012 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | Lisansız | Göğüs Hastalıkları ABD | Poliklinik | Gögüs Hastalıkları Giriş | Garanti Yok |  | 253.3.6/23/206534 | Hayır | Periyodik Bakım Yok | Pasif
eg2gfy96 | RAD-XRY-TTR-5 | Görüntüleme (Radyasyon Kaynaklı) | DR-RAD | X3-C | Grafi | Tek Tüplü Röntgen | 18003 | NDK07664 | 2023-02-23 | Cem Kara | Nebiye Serra Sencer | Prof. Dr. Anabilim Dalı Başkan | 2540-057-013-KB-12 | 2022-08-17 | 2027-08-17 | Lisanslı | Radyoloji ABD | Poliklinik | Ek hizmet Binası | Garanti Yok |  | 253.3.6/19/2 | Hayır | Periyodik Bakım Yok | Aktif
hchd92mc | RAD-XRY-TTR-6 | Görüntüleme (Radyasyon Kaynaklı) | DRGEM | GXR-82SD | Grafi | Tek Tüplü Röntgen | DRH2260121A | NDK07976 | 2022-12-23 | Cem Kara | Nebiye Serra Sencer | Prof. Dr. Anabilim Dalı Başkan | 2540-057-013-KB-14 | 2023-03-04 | 2028-03-04 | Lisanslı | Radyoloji ABD | Poliklinik | Ek Hizmet Binası | Garanti Yok |  | 253.3.5/22/279821 | Hayır | Periyodik Bakım Yok | Aktif
jvekd235 | RAD-XRY-TTR-7 | Görüntüleme (Radyasyon Kaynaklı) | DR-RAD | X3-C | Grafi | Tek Tüplü Röntgen | 18004 | NDK07648 | 2019-01-01 | Mahmut Say | Cemalettin Ertekin | Prof. Dr. Bilim Dalı Başkan | 2540-057-029-KB-2 | 2022-07-26 | 2027-07-26 | Lisanslı | Radyoloji ABD | Acil Radyoloji | Acil Cerrahi Zemin Kat | Garanti Yok |  | 253.3.6/19/3 | Hayır | Periyodik Bakım Yok | Aktif
wvdyhzfs | RAD-XRY-TTR-8 | Görüntüleme (Radyasyon Kaynaklı) | DR-RAD | X3-C | Grafi | Tek Tüplü Röntgen | 9016 | NDK**** | 2000-01-01 | Cem Kara | Mehmet Şükrü Ertekin | Prof. Dr. Anabilim Dalı Başkan | 2540-057-004-KB-** | 2000-01-01 | 2000-01-01 | Kullanım Dışı (HEK) | Radyoloji ABD | Poliklinik | Monoblok Bodrum -1 R4 | Garanti Yok |  | 253.3.5/13/706049 | Hayır | Periyodik Bakım Yok | HEK
pfb2ekrk | ANZ-XRY-SKP-6 | Görüntüleme (Radyasyon Kaynaklı) | Siemens | Arcatis Varic | Skopi | C-Kollu | 79PC12987 | NDK07649 | 2000-11-01 | Mahmut Say | Zerrin Sungur | Prof. Dr. Anabilim Dalı Başkan | 2540-057-010-KB-1 | 2022-07-26 | 2027-07-26 | Lisanslı | Anesteziyoloji ve Reanimasyon ABD | Algoloji Servis | Monoblok -1 Bodrum Algoloji | Garanti Yok |  | 253.3.5/13/706029 | Hayır | Periyodik Bakım Var | Pasif
mtespop6 | ANZ-XRY-SKP-7 | Görüntüleme (Radyasyon Kaynaklı) | General Electic | Oec One | Skopi | C-Kollu | BBGSY2300092HL | NDK23884 | 2000-12-01 | Mahmut Say | Zerrin Sungur | Prof. Dr. Anabilim Dalı Başkan | 2540-057-010-KB-2 | 2023-05-29 | 2028-05-29 | Lisanslı | Anesteziyoloji ve Reanimasyon ABD | Algoloji Servis | Monoblok -1 Bodrum Algoloji | Garanti Yok |  | 253.3.5/23/16511 | Hayır | Periyodik Bakım Yok | Aktif
s28yt768 | CER-XRY-SKP-12 | Görüntüleme (Radyasyon Kaynaklı) | Philps | Bv Endura | Skopi | C-Kollu | 1147-07 | TAEK56606 | 2000-01-17 | Mahmut Say | Mehmet İlhan | Prof. Dr. Ünite Sorumlusu | 2540-057-020-KB-2 | 2017-09-13 | 2027-09-13 | Lisanslı | Genel Cerrahi ABD | Yoğun Bakım Ünitesi | Acil Cerrahi 2. Kat | Garanti Yok |  | 253.3.5/13/706033 | Hayır | Periyodik Bakım Yok | Pasif
x98pnsra | CER-XRY-SKP-14 | Görüntüleme (Radyasyon Kaynaklı) | Siemens | Siremobil Compact | Skopi | C-Kollu | 792PC00022 | TAEK41226 | 2000-01-01 | Mahmut Say | Orhan Ziylan | Prof. Dr. Bilim Dalı Başkan | 2540-057-025-KB-1 | 2018-06-24 | 2024-06-24 | Lisanslı | Cerrahi Tıp Bilimleri | Ameliyathane | Monoblok -2 Bodrum Ameliyathane | Garanti Yok |  | 253.3.5/13/706031 | Hayır | Periyodik Bakım Yok | HEK
km42mume | DAH-XRY-SKP-4 | Görüntüleme (Radyasyon Kaynaklı) | Siemens | Cio Select | Skopi | C-Kollu | 792SPC20259 | NDK30389 | 2024-01-01 | Cem Kara | Aslı Çifcibaşı Örmeci | Prof. Dr. Bilim Dalı Başkan | 2540-057-007-001-KB-2 | 2024-11-01 | 2029-11-01 | Lisanslı | İç Hastalıkları ABD | Endoskopi Ünitesi | İç Hastalıkları -2 Bodrum | Garanti Yok |  | xxxxx | Hayır | Periyodik Bakım Yok | Aktif
s1sg7lwy | KDC-XRY-ANJ-3 | Görüntüleme (Radyasyon Kaynaklı) | General Electic | İnnova 2100 | Skopi | Anjiyo | 519511BUO | TAEK52091 | 2000-02-01 | Cem Kara | Ali Elitok | Prof. Dr. Ünite Sorumlusu | 2540-057-015-KB-7 | 2018-12-23 | 2028-12-23 | Lisanslı | Kardiyoloji ABD | Koroner Anjiografi | İç Hastalıkları Kardiyoloji Anjiyo | Garanti Yok |  | ***** | Hayır | Periyodik Bakım Var | Aktif
m0ny0y2a | KDC-XRY-ANJ-4 | Görüntüleme (Radyasyon Kaynaklı) | Philps | Allura Exper Fd 10 | Skopi | Anjiyo | 722010387 | TAEK41196 | 2022-01-20 | Cem Kara | Ali Elitok | Prof. Dr. Ünite Sorumlusu | 2540-057-015-KB-8 | 2018-12-23 | 2023-12-23 | Lisanslı | Kardiyoloji ABD | Koroner Anjiografi | İç Hastalıkları Kardiyoloji Anjiyo | Garanti Yok |  | 253.3.5/13/723706 | Hayır | Periyodik Bakım Yok | Aktif
kt11jbeh | KDC-XRY-ANJ-5 | Görüntüleme (Radyasyon Kaynaklı) | Siemens | Artis Q Floor | Skopi | Anjiyo | 792AXA104122 | NDK24185 | 2024-01-01 | Cem Kara | Ali Elitok | Doç. Dr. Ünite Sorumlusu | 2540-057-015-KB-9 | 2022-01-22 | 2022-01-22 | Lisanslı | Kardiyoloji ABD | Koroner Anjiografi | Kardiyoloji Anjiyo | Garanti Yok |  | 253.3.5/23/921119 | Hayır | Periyodik Bakım Yok | Aktif
6hzrdgjn | NRŞ-XRY-SKP-13 | Görüntüleme (Radyasyon Kaynaklı) | Ziehm | Solo Mobile C-Arm | Skopi | C-Kollu | 54844 | NDK22071 | 2023-02-03 | Fatmanur Güneş | Altay Sencer | Prof. Dr. Anabilim Dalı Başkan | 2540-057-024-KB-5 | 2023-01-25 | 2028-12-25 | Lisanslı | Beyin ve Sinir Cerrahisi ABD | Ameliyathane | Nöroşirürji Ameliyathane | Garanti Yok |  | 253.3.5/23/2663 | Hayır | Periyodik Bakım Yok | Aktif
erfph693 | ORT-XRY-SKP-8 | Görüntüleme (Radyasyon Kaynaklı) | General Electic | Brivo Oec 785 | Skopi | C-Kollu | BB3SS2200204HL | NDK07824 | 2000-01-13 | Mahmut Say | Hayati Durmaz | Prof. Dr. Anabilim Dalı Başkan | 2540-057-013-KB-13 | 2023-09-01 | 2028-09-01 | Lisanslı | Ortopedi ve Travmatoloji ABD | Ameliyathane | Ortopedi Ameliyathane | Garanti Yok |  | 253.3.5/22/272185 | Hayır | Periyodik Bakım Yok | Aktif
likbwrkf | RAD-XRY-ANJ-1 | Görüntüleme (Radyasyon Kaynaklı) | Philps | Azurion Clarıty Iq | Skopi | Anjiyo | 722226 307 | NDK07187 | 2022-11-01 | Mahmut Say | Nebiye Serra Sencer | Prof. Dr. Anabilim Dalı Başkan | 2540-057-004-KB-27 | 2022-08-02 | 2027-08-02 | Lisanslı | Radyoloji ABD | Nöroradyoloji Anjiografi | Nöroradyoloji Zemin Kat | Garanti Yok |  | 253.3.5/21/111859 | Hayır | Periyodik Bakım Yok | Aktif
p528rycn | RAD-XRY-ANJ-2 | Görüntüleme (Radyasyon Kaynaklı) | Siemens | Artis Zee Floor | Skopi | Anjiyo | 792AXA137548 | NDK07650 | 2014-04-28 | Mahmut Say | Nebiye Serra Sencer | Prof. Dr. Anabilim Dalı Başkan | 2540-057-004-KB-29 | 2022-07-26 | 2027-07-26 | Lisanslı | Radyoloji ABD | Girişimsel Radyoloji Anjiografi | Monoblok -1 Bodrum Anjiyo | Garanti Yok |  | 253.3.5/13/704774 | Hayır | Periyodik Bakım Var | Pasif
z9laubs6 | RAD-XRY-SKP-1 | Görüntüleme (Radyasyon Kaynaklı) | General Electic | Brivo Oec 785 | Skopi | C-Kollu | BB3SS2300012HL | NDK24807 | 2023-06-01 | Mahmut Say | Nebiye Serra Sencer | Prof. Dr. Anabilim Dalı Başkan | 2540-057-004-KB-34 | 2023-07-13 | 2028-07-13 | Lisanslı | Radyoloji ABD | Ameliyathane | Ortopedi Ameliyathane | Garanti Yok |  | 253.3.5/23/2579 | Hayır | Periyodik Bakım Yok | Aktif
a2hfk1b4 | RAD-XRY-SKP-2 | Görüntüleme (Radyasyon Kaynaklı) | Ziehm | Vision RFD | Skopi | C-Kollu | 23732 | NDK24244 | 2023-07-01 | Cem Kara | Nebiye Serra Sencer | Prof. Dr. Anabilim Dalı Başkan | 2540-057-004-KB-35 | 2023-08-30 | 2028-12-30 | Lisanslı | Radyoloji ABD | Girişimsel Radyoloji Anjiografi | Monoblok -1 Bodrum Anjiyo | Garanti Yok |  | 253.3.5/23/43090 | Hayır | Periyodik Bakım Yok | Aktif
mhh4y6kn | RAD-XRY-TTR-2 | Görüntüleme (Radyasyon Kaynaklı) | Shimadzu | Flexavision | Skopi | Tek Tüplü Röntgen | 41B4AB039001 | NDK07666 | 2013-09-22 | Mahmut Say | Nebiye Serra Sencer | Prof. Dr. Anabilim Dalı Başkan | 2540-057-004-KB-25 | 2022-08-23 | 2027-08-23 | Lisanslı | Radyoloji ABD | Voiding | Monoblok -1 Bodrum R15 | Garanti Yok |  | 253.3.6/13/525855 | Hayır | Periyodik Bakım Yok | Pasif
wblkrpor | URO-XRY-SKP-11 | Görüntüleme (Radyasyon Kaynaklı) | General Electic | Oec One | Skopi | C-Kollu | BB6SV2200413HL | NDK07047 | 2000-01-16 | Cem Kara | Tzevat Tefik | Doç. Dr. Ünite Sorumlusu | 2540-057-018-KB-5 | 2022-09-28 | 2027-09-28 | Lisanslı | Üroloji ABD | Endoskopi Ünitesi | Monoblok -3 Bodrum Endoskopi | Garanti Yok |  | 253.3.5/22/233631 | Hayır | Periyodik Bakım Yok | Aktif
9jhj9ecz | URO-XRY-SKP-9 | Görüntüleme (Radyasyon Kaynaklı) | Siemens | Siremobil Compact | Skopi | C-Kollu | NDK07667 | NDK07667 | 2000-01-14 | Cem Kara | Tzevat Tefik | Doç. Dr. Ünite Sorumlusu | 2540-057-018-KB-3 | 2022-08-15 | 2027-08-15 | Lisanslı | Üroloji ABD | Endoskopi Ünitesi | Monoblok -3 Bodrum Endoskopi | Garanti Yok |  | 253.3.5/13/706033 | Hayır | Periyodik Bakım Yok | Aktif
tpw7cjc7 | CER-XRY-SKP-5 | Görüntüleme (Radyasyon Kaynaklı) | Siemens | Arcatis Varic | Skopi (Ercp) | C-Kollu | 10879 | TAEK54746 | 2013-10-01 | Cem Kara | Metin Keskin | Prof. Dr. Anabilim Dalı Başkan | 2540-057-008-KB-2 | 2018-12-23 | 2023-12-23 | Lisanslı | Genel Cerrahi ABD | Ameliyathane | Monoblok -2 Bodrum Endoskopi | Garanti Yok |  | 253.3.5/13/706032 | Hayır | Periyodik Bakım Yok | Aktif
1mwb4esc | ORT-XRY-SKP-3 | Görüntüleme (Radyasyon Kaynaklı) | Siemens | Arcatis Varic | Skopi (Ercp) | C-Kollu | 15060 | TAEK54747 | 2013-08-01 | Mahmut Say | Aslı Çifcibaşı Örmeci | Prof. Dr. Anabilim Dalı Başkan | 2540-057-007-001-KB-1 | 2018-12-24 | 2024-12-24 | Lisanslı | Ortopedi ve Travmatoloji ABD | Ameliyathane | Ortopedi Ameliyathane | Garanti Yok |  | 253.3.5/13/706030 | Hayır | Periyodik Bakım Yok | Pasif
brlytjl6 | URO-XRY-SKP-10 | Görüntüleme (Radyasyon Kaynaklı) | Dornier | Compact Delta Iı | Skopi (Eswl) | C-Kollu | 67-15-04-08 | NDK07348 | 2015-08-20 | Cem Kara | Tzevat Tefik | Doç. Dr. Ünite Sorumlusu | 2540-057-018-KB-4 | 2022-08-15 | 2027-08-15 | Lisanslı | Üroloji ABD | Endoskopi Ünitesi | Monoblok -3 Bodrum Endoskopi | Garanti Yok |  | 253.3.5/15/50290 | Hayır | Periyodik Bakım Yok | Pasif
80ec7756 | RAD-MED-MNT-3 | Medikal Cihazlar | Philps | HEARTSTAR XL | Defibrilator | Medikal Cihaz | xxx |  | 2021-03-02 |  | Mehmet Şükrü Ertürk | Prof. Dr. Anabilim Dalı Başkan |  |  |  | Lisans Gerekli Değil | Radyoloji ABD | Nöroradyoloji Anjiografi | Nöroloji Binası | Garanti Yok |  | 253.3.5/13/707864 | Evet | Periyodik Bakım Yok | Aktif
8ff74f48 | RAD-MED-MNT-10 | Medikal Cihazlar | Drager | INFINITY XL | EKG Cihazı | Medikal Cihaz |  |  | 2014-04-29 |  | Mehmet Şükrü Ertürk | Prof. Dr. Anabilim Dalı Başkan |  |  |  |  | Radyoloji ABD | Girişimsel Radyoloji Anjiografi | Monoblok -1 | Garanti Yok |  | 253.3.5/13/706105 | Evet | Periyodik Bakım Yok | Aktif
bf1e60f7 | RAD-MED-MNT-11 | Medikal Cihazlar | CARDİOLİNE S.P.A | ECG100+ EKG | EKG Cihazı | Medikal Cihaz | 5362402 |  | 2024-10-25 |  | Mehmet Şükrü Ertürk | Prof. Dr. Anabilim Dalı Başkan |  |  |  |  | Radyoloji ABD | Girişimsel Radyoloji Anjiografi | Monoblok -1 | Garanti Yok |  | 253.3.5/24/1453391 | Evet | Periyodik Bakım Yok | Aktif
f45122ac | RAD-MED-MNT-12 | Medikal Cihazlar | CARDİOLİNE S.P.A | ECG100+ EKG | EKG Cihazı | Medikal Cihaz | 5362408 |  | 2024-10-25 |  | Mehmet Şükrü Ertürk | Prof. Dr. Anabilim Dalı Başkan |  |  |  |  | Radyoloji ABD | Girişimsel Radyoloji Anjiografi | Nöroloji Binası | Garanti Yok |  | 253.3.5/24/1453390 | Evet | Periyodik Bakım Yok | Aktif
7f2b7a29 | RAD-MED-MNT-1 | Medikal Cihazlar | Mindray | UMEC 12 | Medikal Monitör | Medikal Cihaz | KQ-39114415 |  | 2023-10-27 |  | Mehmet Şükrü Ertürk | Prof. Dr. Anabilim Dalı Başkan |  |  |  |  | Radyoloji ABD | Girişimsel Radyoloji Anjiografi | Monoblok -1 | Garanti Yok |  | 253.3.5/23/49195 | Evet | Periyodik Bakım Yok | Aktif
cfdfd527 | RAD-MED-MNT-13 | Medikal Cihazlar | Üzümcü | VISIO | Medikal Monitör | Medikal Cihaz |  |  | 2017-12-18 |  | Mehmet Şükrü Ertürk | Prof. Dr. Anabilim Dalı Başkan |  |  |  |  | Radyoloji ABD | Radyoloji USG | Monoblok -1 | Garanti Yok |  | 253.3.5/17/166507 | Evet | Periyodik Bakım Yok | Aktif
436ee3ba | RAD-MED-MNT-2 | Medikal Cihazlar | Mindray | UMEC 10 | Medikal Monitör | Medikal Cihaz | KN-47225478 |  | 2024-09-27 |  | Mehmet Şükrü Ertürk | Prof. Dr. Anabilim Dalı Başkan |  |  |  | Lisans Gerekli Değil | Radyoloji ABD | Nöroradyoloji Anjiografi | Nöroloji Binası | Garanti Yok |  | 253.3.5/24/1452460 | Evet | Periyodik Bakım Yok | Aktif
aaf91ff8 | RAD-MED-MNT-4 | Medikal Cihazlar | Mindray | UMEC 12 | Medikal Monitör | Medikal Cihaz | KQ-39114417 |  | 2023-10-27 |  | Mehmet Şükrü Ertürk | Prof. Dr. Anabilim Dalı Başkan |  |  |  |  | Radyoloji ABD | Girişimsel Radyoloji Anjiografi | Monoblok -1 | Garanti Yok |  | 253.3.5/23/49192 | Evet | Periyodik Bakım Var | Pasif
99604361 | RAD-MED-MNT-5 | Medikal Cihazlar | Mindray | UMEC 12 | Medikal Monitör | Medikal Cihaz | KQ-39114411 |  | 2023-10-27 |  | Mehmet Şükrü Ertürk | Prof. Dr. Anabilim Dalı Başkan |  |  |  |  | Radyoloji ABD | Girişimsel Radyoloji Anjiografi | Monoblok -1 | Garanti Yok |  | 253.3.5/23/49194 | Evet | Periyodik Bakım Yok | Aktif
da2dd0b8 | RAD-MED-MNT-6 | Medikal Cihazlar | Mindray | UMEC 7 | Medikal Monitör | Medikal Cihaz | KP-19012985 |  | 2023-06-21 |  | Mehmet Şükrü Ertürk | Doç. Dr. Ünite Sorumlusu |  | 2024-11-12 | 2024-11-12 | Lisans Gerekli Değil | Radyoloji ABD | Nöroradyoloji Anjiografi | Nöroloji Binası | Garanti Var | 2024-12-11 | 253.3.5/23/34234 | Evet | Periyodik Bakım Yok | Aktif
bc893389 | RAD-MED-MNT-7 | Medikal Cihazlar | Mindray | UMEC 7 | Medikal Monitör | Medikal Cihaz | KP-19012983 |  | 2023-06-21 |  | Mehmet Şükrü Ertürk | Prof. Dr. Anabilim Dalı Başkan |  | 2024-11-12 | 2024-11-12 | Lisans Gerekli Değil | Radyoloji ABD | Nöroradyoloji Anjiografi | Nöroloji Binası | Garanti Yok | 2024-12-11 | 253.3.5/23/34235 | Evet | Periyodik Bakım Yok | Pasif
ca4cd2e1 | RAD-MED-MNT-8 | Medikal Cihazlar | Mindray | UMEC 12 | Medikal Monitör | Medikal Cihaz | KQ-39114416 |  | 2023-10-27 |  | Mehmet Şükrü Ertürk | Prof. Dr. Anabilim Dalı Başkan |  |  |  |  | Radyoloji ABD | Girişimsel Radyoloji Anjiografi | Monoblok -1 | Garanti Yok |  | 253.3.5/23/49196 | Evet | Periyodik Bakım Yok | Aktif
845eb4be | RAD-MED-MNT-9 | Medikal Cihazlar | Mindray | UMEC 12 | Medikal Monitör | Medikal Cihaz | KQ-34105764 |  | 2023-10-27 |  | Mehmet Şükrü Ertürk | Prof. Dr. Anabilim Dalı Başkan |  |  |  |  | Radyoloji ABD | Girişimsel Radyoloji Anjiografi | Monoblok -1 | Garanti Yok |  | 253.3.5/23/49193 | Evet | Periyodik Bakım Yok | Aktif
8f167ce1 | RAD-DEN-GRA-1 | denetre | DR-RAD | deneme | Grafi | Tek Tüplü Röntgen | sda | qweqwrsd | 09.01.2026 | fdgdsgf fghfd | fgfdgdsf | Diğer | qwer | 09.01.2026 | 09.01.2026 | Lisanslı | Radyoloji ABD | Poliklinik | fdgsgfdg dfgd | Hayır | 09.01.2026 | fgdfsgdfsg | Hayır |  | Aktif
2ac4873c | RAD-XRY-DEF-1 | Görüntüleme (Radyasyon Kaynaklı) | CARDİOLİNE S.P.A |  | Defibrilator | Manyetik Rezonans |  |  | 09.01.2026 |  |  |  |  | 09.01.2026 | 09.01.2026 | Devir | Radyoloji ABD | Acil Endoskopi Ünitesi |  | Hayır | 09.01.2026 |  | Hayır |  | Aktif
C-1767957371 |  | Görüntüleme (Radyasyon Kaynaklı) | DR-RAD | dsa | Defibrilator | Anjiyo |  |  | 09.01.2026 |  |  |  |  | 09.01.2026 | 09.01.2026 | Devir | Anesteziyoloji ve Reanimasyon ABD | Acil Endoskopi Ünitesi |  | Hayır | 09.01.2026 |  | Hayır |  | Aktif

## cihaz_ariza
ariza_id | cihaz_id | baslangic_tarihi | bildiren | oncelik | ariza_acikla | durum | rapor
e63576a5 | NRS-DEN-DEF-1 | 08.01.2026 | desf | Normal | sdfsdf | Tamamlandı | https://drive.google.com/file/d/182ho978S8fLEijmyj98lNDkoLmpIErhs/view?usp=drivesdk
2c225a05 | ANZ-DEN-DEF-9 | 08.01.2026 | cem kara | Acil | elektrik kesintisi | Tamamlandı
453315e3 | CER-DEN-GRA-1 | 30.12.2025 | deneme | Kritik (Hasta Bekliyor) | sdasdasd | Tamamlandı | https://drive.google.com/file/d/1bYYabmblrw6ati9lsHn1XxCfe3Zl3sAw/view?usp=drivesdk

## ariza_islem
coz_id | ariza_id | islem_tarih | firma | yetkili_personel | durum | aciklama | rapor
4fefafe4 | 2c225a05 | 08.01.2026 | denememe |  | Firma Çağrıldı | sadasdas
944be89c | 2c225a05 | 08.01.2026 | 6df9fa1z | dsfadsfasd | Tamamlandı | sdfasdfasdf
715db86f | 2c225a05 | 08.01.2026 | 6df9fa1b | dfadsf | İşlemde | dfdsa
ab627c94 | 2c225a05 | 08.01.2026 | biyomedikal | ckghf kfkhgf | Parça Bekliyor | hlhgbvn
266e4986 | 2c225a05 | 08.01.2026 | biyomedikal | defsdfsd dsfsdf | Tamamlandı | deegfdgfdg | https://drive.google.com/file/d/1rrGsg3d_Sj_ubW4IAmKV_hB9_7285TLY/view?usp=drivesdk
35971b7e | e63576a5 | 08.01.2026 | biyomedikal | deneme deneme | Tamamlandı | cihaz çalışıyor | https://drive.google.com/file/d/182ho978S8fLEijmyj98lNDkoLmpIErhs/view?usp=drivesdk
14bf2445 | 453315e3 | 08.01.2026 | biyomedikal | deneme deneme | Parça Bekliyor | dsfsdfsdf
39ec0d70 | 453315e3 | 08.01.2026 | biyomedikal | deneme | Beklemede | defds dfd df df df s
399aa867 | 453315e3 | 07.01.2026 | denememe | bcvbfghx | Tamamlandı | gdfg fh shfh shf gh sf | https://drive.google.com/file/d/1bYYabmblrw6ati9lsHn1XxCfe3Zl3sAw/view?usp=drivesdk

## Periyodik_Bakim
PlanID | CihazID | BakimPeriyodu | BakimSirasi | PlanlananTarih | BakimDurum | BakimTarihi | BakimTipi | YapilanIslemler | Açiklama | Rapor
P-1767902755 | 633eaae6 | 6 Ay | 1. Bakım | 2026-01-08 | Yapıldı | 2026-01-08 | Periyodik | cihaz çalışır | deneme | https://drive.google.com/file/d/11C1HunjUrW8lMfiK0mfHSnB_8p2koU3O/view?usp=drivesdk
P-1767902756 | 633eaae7 | 6 Ay | 2. Bakım | 2026-07-08 | Planlandı |  | Periyodik | - |  | -
P-1767941789 | 92095d2e | 3 Ay | 1. Bakım | 2026-01-09 | Yapıldı | 2026-01-09 | Periyodik | - |  | https://drive.google.com/file/d/1RuCbnGtFUu6nA1O9IA9cQCVRW3pnU19-/view?usp=drivesdk
P-1767941790 | 92095d2e | 3 Ay | 2. Bakım | 2026-04-09 | Planlandı |  | Periyodik | - |  | -
P-1767941791 | 92095d2e | 3 Ay | 3. Bakım | 2026-07-09 | Planlandı |  | Periyodik | - |  | -
P-1767941792 | 92095d2e | 3 Ay | 4. Bakım | 2026-10-09 | Planlandı |  | Periyodik | - |  | -
P-1767959998 | y6ecbzki | 6 Ay | 1. Bakım | 2026-01-09 | Planlandı |  | Periyodik | - |  | -
P-1767959999 | y6ecbzki | 6 Ay | 2. Bakım | 2026-07-09 | Planlandı |  | Periyodik | - |  | -

## Kalibrasyon
ID | CihazID | Firma | SertifikaNo | YapilanTarih | Gecerlilik | BitisTarihi | Durum | Dosya | Aciklama
K-1767958357 | a2vkvtrx | ABC | 1234 | 2026-01-09 | 1 Yıl | 2027-01-09 | Planlandı | -
K-1767958390 | 2u25bfeu |  |  | 2026-01-09 | 6 Ay | 2026-07-09 | Planlandı | -